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Gebruiksaanwijzing  Easy Bedheffer.

       Type: 305001 / Type: 305001EXT 130 kg
· De bedheffer is bedoeld om de gebruiker te helpen zelfstandig in en uit het bed te gaan en zich zelf te verleggen in het bed.

· Tevens kan de gebruiker de bedheffer gebruiken om zich zelfstandig rechtop in bed te zetten.

· De bedheffer staat zelfstandig op een metalen H voet constructie waarin zich de bedgalg laat plaatsen.

· De bedgalg is voorzien van een triangel, die u op verschillende plaatsen kunt vasthaken.

· Tevens zijn de Easy bedheffers voorzien van een triangelslot, zodat de triangel nooit zoek raakt.

· De hoogte verstelling is van 117 tot 152 cm.

· De H voetconstructie is 89 cm x 79 cm.

· De hoogte van de poten van de H voetconstructie is 10 cm.

· Het maximale gebruikersgewicht is 80kg.(Type: 305001EXT 130 kg)
· De kleur beige.

· De bedheffer is na het demonteren makkelijk te vervoeren en neemt slechts een kleine ruimte in beslag tijdens de opslag.

· Het materiaal is eenvoudig schoon te maken met een doorsnee schoonmaakmiddel.( geen schuurmiddel) 

Verpakking en Opslag

· De Easy Bedheffers zitten per 2 stuk verpakt in een kartonnen verpakking.

· Verder is op de verpakking vermeld: Kleur artikel, Typenummer, Productie datum, Aantal artikelen in de verpakking, Bruto/netto gewicht artikel.

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  

Uw Dealer:

    A1 Topgros BV  Maastricht

   Tel. 043-352 1366  Fax. 043-352 1581

A1topgrosbv@hetnet.nl     www.a1topgrosbv.nl 
