[image: image1.jpg]A] TOPGROS ©




 


Gebruiksaanwijzing Easy Rolstoelen.

Type: 814173AT   Easy rolstoel  Z.V.B. Comfortbeensteun  en  luchtbanden.    
      (      21   kg      ( 114 kg

Type: 814173RT
Easy rolstoel  Z.V.B. Comfortbeensteun  en  rubber banden.              (     21,4 kg      ( 114 kg

Type: 814172AT
Easy rolstoel W.H.D  Z.V.B. Comfortbeensteun  en luchtbanden.   (     24   kg       ( 140 kg

Type: 814173VT
Easy rolstoel  Z.V.B/ D.W.W Comfortbeensteun en rubber banden   (    21,4 kg      (  114 kg

Type: 814166RT
Easy rolstoel  D.W.W. Comfortbeensteun en rubber banden.             (     18    kg      ( 114 kg

Type: 814180RT
Easy Kids rolstoel Z.V.B. Comfortbeensteun en rubber banden.        (     20    kg      (  83 kg

Inhoud verpakking

· 1 stuks Easy Rolstoel.

· 1 stuks ringsleutel maat 13 om beensteunen op maat  te verstellen.  

· Luchtpomp alleen bij Easy rolstoelen  die uitgevoerd zijn met luchtbanden.

· Rolstoel nakijken op eventuele zichtbare gebreken.

Gebruiksklaar maken rolstoel

· Door de beiden  handvaten van de rolstoel van elkaar te verwijderen  ontvouwt zich de rolstoel automatisch.         

· Voetsteunen op maat van de gebruiker maken, door deze met een moersleutel maat 13 ( bijgeleverd ) aan de onderkant van de voetsteun los te draaien en te verstellen op gewenste maat en weer vast te draaien.

· Daarna inhaken aan bieden zijkanten aan de voorzijde van de rolstoel  in de daarvoor bestemde haken om dan van de zijkant naar de voorkant zwenken voor de automatische vergrendeling.

· Banden spanning controleren, alleen bij luchtbanden. (4.2 bar grote band  maat 24 x 13/8  ) en  (2.5 bar kleine bandje maat 200 x 50 ) Luchtpomp is bijgeleverd.

Gebruik

· Alle type rolstoelen zijn bestemd voor gebruik binnen en/of  buitengebruik en geschikt voor 1 persoon met een maximum gewicht tot 114 kg./ oppervlak zitting 46 x 40 cm.

· Type : 814172AT Extra brede rolstoel  Max .gebruikersgewicht 140 kg / zitting 51 x 40 cm

· Type : 814180RT Easy Kids  rolstoel   Max. Gebruikersgewicht tot 83 kg./ zitting  38 x 32 cm.

Remmen

· De rolstoel is voorzien van 2 handremmen die zich aan de voorzijde van de grote wielen bevinden, indien het een Z.V.B.

( zelfvoortbeweger) rolstoel betreft.

· Bij een D.W.W.( duwwandelwagen)  bevinden de remmen zich vlak boven de achterwielen.

· Wanneer de antislip ribbels op het remblokje van profiel verminderen, dan remblokje vervangen. ( 814702RBT )

Instappen

· Zorg dat de rolstoel op beide remmen vaststaat.

· Ontgrendel de voetsteunen en zwenk deze zijdelings naar de buitenkant opzij, laat de gebruiker gaan zitten. 

· Zwenk de voetsteunen weer terug op hun plaats terug in de vergrendeling en zet de voeten van de gebruiker op de voetsteunen.

· Op deze manier voorkomt u dat de rolstoel tijdens het instappen naar voren kiept. 

· Ontgrendel de remmen, u kunt vertrekken.

Instellen:   

· De voetsteunen kunt u op de juiste lengte afstellen door middel van de schroef onder aan de voetplaat los te draaien en op de juiste lengte uit te schuiven (sleutel nr. 13), let op dat de voetsteunen niet de vloer raken bij het rijden.

· Let op een zo goed mogelijke zithouding: rechtop, achter in de stoel met de voeten plat op de steunen.

· De rolstoelen zijn voorzien van verstelbare comfortbeensteunen, door de gehele beensteun omhoog te bewegen kan deze in elke gewenste stand blijven staan. Door het handeltje naast de beensteun naar voren te duwen kunt u de beensteun weer laten zakken. De blauwe kuitplaat is enigszins in hoogte verstelbaar.

· De voetsteunen kunnen van de rolstoel worden afgehaald, dit kan door de vergrendeling aan de binnenkant van de steun opzij te duwen. Dan kunt u de voetensteun naar de zijkant wegzwenken en van de bevestiging afhaken.

· Als u de voetssteunen weer terugzet moet u deze weer opzij aanhaken aan  de voorkant van de rolstoel en dan terug zwenken naar de voorkant rolstoel, tot deze in de vergrendeling vast klikt.

· Indien uw rolstoel is voorzien van een beenlade ( gipsbeensteun), dan ligt het betreffende been op de beenlade altijd horizontaal en is niet verstelbaar. Tijdens het gebruik van een beenlade op de rolstoel dient u dan rekening te houden met uw vooruitstekend been, zorg voor genoeg ruimte.
Rijden in de rolstoel.            

· Neem de ruimte, denk aan uw handen vooral bij een Z.V.B, rijd niet vlak langs de muren en stoepranden, let op bij smalle deuropeningen.

·  Zorg ook dat u aan de voorkant van de rolstoel genoeg ruimte laat; de voeten steken namelijk uit over de steun.

· Wees bij drukte extra voorzichtig, dit in het belang van de gebruiker als van de voetgangers.

· Let er bij aflopende weggedeelte op dat de rolstoel niet een te hoge snelheid heeft, zorg dat u de rolstoel onder controle houdt.

· Stoep op: rijd vooruit tot aan de stoeprand, kantel daarna de stoel achterover, dit gaat gemakkelijk  als men duwt met een voet op de trapdop onder aan de achterkant van de rolstoel  en rijdt met de voorwielen de stoep op.

· Stoep af: rijd de rolstoel voorzichtig achteruit met achterwielen de stoep af.

· Vergeet niet een stilstaande rolstoel altijd op beide remmen te zetten.

Vervoer in auto en autobus

· Zorg dat de rolstoel op de remmen staat.
· Ontgrendel de voetsteunen en zwenk deze zijwaarts naar buiten toe en til deze uit de betreffende ophanging omhoog. (Zonder voetsteunen is de rolstoel lichter en makkelijker op te tillen.)

· Vouw de rolstoel nu op door met beiden handen de treklussen die aan de zitting vastzitten naar boven te trekken, de rolstoel vouwt zich automatisch op.  

· Optillen opgevouwen rolstoel:  rechterhand plaatsen bij de handvatten rolstoel en de linkerhand vlak achter de voorwieltjes, u steek dan eerst de wielen in de auto/bus.

Of anders: bij voorkeur aan de stangen die onbeweeglijk vast gemaakt zijn aan het basisframe, nooit optillen aan de onderdelen die afneembaar zijn.

Onderhoud

· De stoel kan schoongemaakt  worden met een nat sopje.

· Glijbuizen  regelmatig voorzien van een siliconenspray, zodat het opvouwen en uit elkaar klappen soepel verloopt.

· Indien de rolstoel is voorzien van luchtbanden dienen deze regelmatig op de juiste bandenspanning worden gebracht.

Montage Easy Rolstoelen

· Neem eerst de verpakking  van de beensteunen uit de doos om daarna de rolstoel uit de doos halen

· Leg de doos op een zijkant, zodanig dat de rolstoel op zijn rug ligt, til nu de handvaten op en laat de rolstoel uit de doos rollen en zet de rolstoel rechtop.

· Klap de rolstoel open, zie: ontvouwen rolstoel
· Open de verpakking van de beensteunen en haak deze opzij de rolstoel aan op de daarvoor bestemde plaats
namelijk op de  2 stuks palletjes boven elkaar zowel aan de linker als aan de rechterzijde aan de voorkant van de  

rolstoel en dan naar de voorkant rolstoel zwenken tot deze in de vergrendeling vast klikt.

Verder dient u indien u een rolstoel met luchtbanden heeft de bandenspanning te controleren, (4.2 bar grote band) (2.5 bar kleine bandje) 

Verpakking en Opslag

· De Easy Rolstoel zit verpakt in een kartonnen doos, waarop vermeld staat: welke zijde boven moet staan bij opslag en stapeling, dat het breekbare materiaal betreft en droog moet bewaren.

· Verder is op de verpakking vermeld: kleur artikel, Typenummer, Productie datum, aantal artikelen in de verpakking, Bruto/netto gewicht artikel.

· Bij geen gebruik van de rolstoel, deze niet blootstellen aan weersinvloeden maar in een droge omgeving stallen en alvorens weer te gebruiken eventuele bandenspanning controleren. 

Kleuren Rolstoel en bekleding 

· Alle rolstoelen zijn uitgevoerd in chroom

· Bekleding is uitgevoerd in donkerblauwe brandvertragende vinyl    

Accecoires

· Stokkebak inclusief bevestigingsband voor elleboogkrukken. 814004T- 42000096

· Stokklem voor wandelstok. 814005T- 420000104

· Beenlade voor gipsbeen ondersteuning  810700T 

· Beenlade voor gipsbeen ondersteuning voor Easy Kids rolstoel  810700KT 

· Adapter rechts voor beenlade 81070RAT

· Adapter links voor beenlade   81070LAT

· Adapter rechts voor beenlade  Easy Kids rolstoel 81070LAKT

· Adapter links voor beenlade    Easy Kids rolstoel 81070RAKT

· Rolstoelnetje  815003T

· Rolstoeltas     815001T

· Veiligheidsgordel 2 x schuif 814006T - 42000038

· Veiligheidsgordel  4 punts   814007T  - 42000034

· Wegzwenkbare set beensteunen 810900ST

· Comfortbeensteunen set 810900T  

Garantie  termijn en garantiebepalingen

· A1 topgros BV verleent garantie op het goed en deugdelijk functioneren van product gedurende de tijd van 1 jaar bij normaal gebruik van het product, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

· Serienummer  is vermeld op de sticker die zich op het kruisframe van de rolstoel bevindt.

· Serienummer bevat jaar en maand productie rolstoel en tevens individueel nummer Easy Rolstoel. 

· De garantie houdt in reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, dan wel van het gehele product, naar keuze van A1 Topgros BV.

· Uitgesloten  van garantie zijn:

· Schades en /of defecten als gevolg van normale slijtage;

· Schades en /of defecten  veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik;

· Schades en /of defecten ontstaan buiten fabricagefouten;

· Schades en /of defecten ontstaan door opzet, of aangebracht door derden;

· Schades en /of defecten ontstaan door het niet opvolgen van de richtlijnen gebruiksaanwijzing;

· Schades en /of defecten veroorzaakt door aanpassingen en reparaties uitgevoerd door derden, zonder schriftelijke toestemming A1 Topgros BV;

· Schades en /of defecten waarbij de oorzaak verkregen is buiten het product;

· Wanneer de identificatiesticker ( sticker met het serienummer) ontbreekt op het product;

· Al het overige na beoordeling A1 Topgros BV;

· Transportkosten, reis-en verblijfskosten alsmede kosten voor demontage en montage.

· A1 Topgros BV zal, nadat het defecte product aan A1 Topgros BV retour is gezonden, het defect en de daaraan verbonden garantie beoordelen.

· A1 Topgros BV is gerechtigd zich bij de uitvoering van werkzaamheden betreffend de reparaties bij te laten staan door derden.

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  
Uw Dealer:

                              A1 Topgros BV  Maastricht   Tel. 043-352 1366  Fax. 043-352 1581

                                       A1topgrosbv@hetnet.nl     www.a1topgrosbv.nl 
