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Gebruiksaanwijzing  Easy  Toiletstoel.

Type: 906002T:  Groen



Type: 906003T : Blauw



Type: 906007T : Terracotta



Type: 906009T : Bordeaux rood
Gebruik:
· De toiletstoel is geschikt voor personen met een gewicht tot 120 kg.
· De emmer kan zowel aan de bovenzijde als aan de onderkant ingezet worden 

Onderhoud: 
·    De toiletemmer moet elke keer na het gebruik schoongemaakt worden, resten van      bepaalde medicijnen in de urine kunnen het materiaal aantasten.
· De toiletemmer mag alleen schoongemaakt worden met een niet agressief  zeepproduct, gebruik voor het schoonmaken een zachte borstel of doek.

· Stapelbare toiletstoel. 

· Kunststof toiletemmer met deksel. 

· Emmer uitneembaar via de bodem en zijkant. 

· Comfortabele zachte zitting. 

· Gemakkelijk te reinigen. 

· Diverse kleuren. 

· Breedte tussen armleuningen 52 cm. 

· Hoogte zitting 51 cm. 

· Maximaal gebruikersgewicht 120 kg

· Gewicht 9 Kg.

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming    aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  

Uw Dealer:

    A1 Topgros BV  Maastricht

   Tel. 043-352 1366  Fax. 043-352 1581

A1topgrosbv@hetnet.nl     www.a1topgrosbv.nl 

