[image: image1.jpg]A] TOPGROS ©






Gebruiksaanwijzing    Easy Delta Rollator 

Type: 603005T

Gebruik van de Delta Rollator

-      Deze 3-wielrollator is voor binnen en/of buiten geschikt.

· Op het dienblad kunt u bijvoorbeeld uw thee of koffiekopje neerzetten om te vervoeren  binnen in huis.

· In het boodschappenmandje kunt u gemakkelijk boodschappen meenemen. U kunt het mandje eraf halen om deze leeg te maken.De rollator is geschikt voor personen tot maximaal 100 kg en een lichaamslengte tussen 1.50 m en 1.90 m. en is voorzien van E-Pu banden ( dit zijn volle bandjes, geen lucht bandjes)

De rollator ontvouwen

· Zet de rollator op zijn bandjes, ga achter de rollator staan en druk het zwarte kunststof blokje op het schanierpunt zo ver als mogelijk naar voren richting voorwiel hierdoor komt de rollator automatisch in bruikbare toestand en is beveiligd tegen ongewenst opklappen.

Instellen van de hoogte en de stand van de handgrepen aan de duwbuizen 

De handvatten zijn in hoogte instelbaar tussen  79 cm  en 92 cm en kunnen tot 15 graden naar buiten  worden gedraaid.
· Let op !! De buizen mogen niet hoger worden uitgeschoven dan de gegraveerde delen van de duwbuis.

· Om uw veiligheid te waarborgen is het niet toegestaan de handgrepen meer dan 15  naar buiten te draaien. Dat komt overeen met een afstand van 45 cm tussen de steunlippen aan de handgrepen 

· Een groter hoekstand van de handgrepen zal de zijwaartse stabiliteit sterk doen afnemen!

· Draai de fixatiehandels die zich links en rechts  bevinden iets los.

· zet de handgrepen op de juiste hoogte en draai ze eventueel iets naar buiten.

· Sta rechtop naast de rollator met uw armen langs uw lichaam.

· De hoogte van de hangreep is goed wanneer de pols op gelijke hoogte komt met de handgreep.

· Stel beide handgrepen af op gelijke hoogte en hoek..

· Loop rechtop achter de rollater tussen de 2 wielen in, zo heeft u de optimale ondersteuning.

Parkeerrem in werking stellen 
De Easy Delta rollator is onder andere uitgevoerd met een knopparkeerrem, trek de remhandel omhoog en           druk met uw wijsvingers het knopje in en laat de remhandel los, de rollator staat nu op de parkeerrem.

Afzetten van de parkeerrem  om weer te gaan wandelen met de rollator.

Door de remhandels weer iets omhoog te trekken wordt de parkeerstand opgeheven en komen de ingedrukte knopjes weer naar buiten, u kunt zich weer vrij met de rollator bewegen.
Gebruik van remmen: 
· De rollator is aan beide achterwieltjes geremd. U kunt remmen door in de twee zwarte handels (onder elk handvat) te knijpen.

· U kunt deze remmen bij slijtage na veel gebruik bijstellen door de verstelmoer aan de remhendel iets los te draaien en de verstelboutje iets uit te draaien, en wederom de verstelmoer weer vast te draaien.
De stoep opgaan met de rollator

· De rollator vooruit rijden tot de stoeprand, dan remmen inknijpen, rollator iets naar achter trekken en over laten hellen, het voorwieltje is nu van de grond af, remmen los dan iets naar voren lopen met de voorste wiel nog steeds van de grond af en weer terug laten hellen zodat de rollator met het voorste wiel op de stoep staat. U kunt nu de achterwieltjes lichtjes optillen, zodat deze ook op de stoep kunnen rollen.

Het opbergen en vervoeren van de rollator:

Verwijder het transparante dienblad en boodschappenmandje.

· Trek het zwarte kunststof  blokje in het midden van het stuur naar u toe, daarmee ontgrendeld u het anti-opklapsysteem en vouwt de rollator automatisch op.
· Het verdient aanbeveling eens per jaar alle schroeven en moeren aan te laten draaien 

en de remkabels te laten controleren, hiermee blijft een goede werking van uw rollator gegarandeerd, verder zijn de E-Pu banden volledig onderhoudsvrij.

· De rollator kan  huishoudelijk schoongemaakt worden met een vochtig doekje, schuurmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen tasten de kunststof onderdelen de opoxy coating en de chroomlaag  Gewicht  / garantie  rollator
Verder is op de verpakking vermeld: Kleur artikel, Typenummer, Productie datum, Aantal artikelen in de verpakking, Bruto gewicht  8,15 kg. Netto gewicht artikel. Rollator 6,75 kg  / Mandje 1 kg / Dienblad 0.4 kg.  A1 topgros BV verleent garantie op het goed en deugdelijk functioneren van product gedurende de tijd van 1 jaar bij normaal gebruik van het product, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid en milieu.   

        A1 Topgros BV  Maastricht     Groothandel in Thuiszorgbenodigdheden   Tel. 043-352 1366    Fax. 043-352 1581

    A1topgrosbv@hetnet.nl      www.a1topgrosbv.nl 

